СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

МБОУ г.Иркутска СОШ № 67

| Номер кабинета | № 22, спортзал |
| --- | --- |
| Расположение | 1 этаж |
| Высота (м) | 10 |
| Вместимость (чел.) | 30 |
| Площадь (кв.м) | 286 |
| Естественное освещение | Юг |
| Количество окон | 8 шт. |
| Площадь окон (кв.м) | 210х240 |
| Оснащение кон решетками | Нет |
| Искусственное освещение (л.д.с./л.н.) | Л.д.с. |
| Электророзетки (количество) | 1 |
| Пожарная сигнализация/дымоуловители | да |

л.д.с.- лапы дневного света

Спортивный зал – специализированный (гимнастический, игровой – баскетбол, волейбол)

Пол настлан досками (полупаркет)

Стены – заштукатурены до 10 метров, окрашены огнеупорной краской.

Освещение – двустороннее, искусственное.

Светильники защищены от механических повреждений

Приборы отопления углублены в ниши и закрыты съемными панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением. Выпуск приточного воздуха на высоте 8 метров от пола.

В раздевалках вентиляция с естественным побуждением через окна. Раздевалки покрашены краской, имеются вешалки для одежды, санузел.

Снаряды в зале закреплены, размещены с учетом требований учебной программы.

Гимнастические стенки - прикреплены сквозными штырями.

Брусья гимнастические – на прочной (железной) основе.

Баскетбольные щиты, волейбольная сетка – закреплены сквозными штырями, скамейки гимнастические  - размещены по двум длинным сторонам зала.

Разметки соответствуют нормам (5 см). На уроках легкой атлетики проводятся прыжки в длину, в высоту, беговые упражнения в метании мяча. Для этого есть соответствующие разметки и специальное оборудование: маты для прыжков в высоту, для гимнастики, стойки с планками. Наличие этих снарядов и оборудования позволяет проводить уроки более интересно, они  могут быть более насыщенными.

Инвентарная комната соединяется с залом проемом, высота и ширина соответствуют нормам. Площадь инвентарной комнаты – 10 кв.м. комната оборудована стеллажами для инвентаря.

Зал оснащен противопожарной сигнализацией.

Санитарное состояние – ежедневная уборка и проветривание.

Инвентарь в наличии для проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий.